|  |
| --- |
| **NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 25** |

+3.890

+3.890

OP TÔN 3 M¾T KHU VUC BEP

+2.660

±0.000

±0.000

-0.150

# 1 2 A B C D

M ¾T ÐÚNG TRUC 1 - 2

(TY L½: 1/100)

M ¾T ÐÚNG TRUC A - D

(TY L½: 1/100)



KT02

3

TRU THÉP L75x6

# D

A TRU THÉP L75x6

# D D D

BEP

# C C C C

B B B B

i = 12%

±0.000

# A A A A

A

# 1 2 1 2

M¾T BANG


(TY L½: 1/100)

CHÚ THÍCH :


3

M¾T BANG MÁI

(TY L½: 1/100)

* TFèNG XÂY GACH ONG VXM 50# DÀY 100, TRÁT TFèNG BANG VXM 75# DÀY 15
* BO TRU 200x200, MÓNG TFèNG XÂY ÐÁ H®C VXM 50#
* PHÒNG BEP OP TÔN 3 M¾T, KHUNG THÉP L 75x5
* CUA ÐI CUA SO SAT KÍNH
* TFèNG LǍN SÐN 3 NFéC

KT01



|  |  |
| --- | --- |
| CHÚ THÍCH :   * MÁI LeP TÔN SÓNG VUÔNG DÀY 0,35mm, i = 12% * XÀ GO THÉP MA KEM C 50x100x15x1.5, a.1150 * MÁI LeP TÔN SÓNG VUÔNG DÀY 0,35mm, i = 12% - BÁN KÈO THÉP H®P 30x60 - MÁI LeP TÔN SÓNG VUÔNG DÀY 0,35mm, i = 12% * XÀ GO THÉP MA KEM C 50x100x15x1.5, a.1150 - XÀ GO THÉP MA KEM C 50x100x15x1.5, a.1150 * TFèNG THU HOI Ðe XÀ GO - BÁN KÈO THÉP L 50x4 * ÐÀ TRAN THÉP H®P 40x80x1.5, a.750 - NEN LÁNG VXM 75# DÀY 20, ÐÁNH MÀU BANG XM NGUYÊN CHAT * TRAN TÔN LANH SÓNG NHO, ÐÓNG NEP VIEN - LéP ÐÁ 4x6 CHÈN VXM 50# DÀY 100   XUNG QUANH PHÒNG - ÐAT ÐAP TFéI NFéC ÐAM KY   * + ÐAT TU NHIÊN - DON SACH     - B¾C LÁNG VXM 75# DÀY 20, ÐÁNH MÀU BANG XM NGUYÊN CHAT     - LéP ÐÁ 4x6 CHÈN VXM 50# DÀY 100   +3.890 - ÐAT TU NHIÊN - DON SACH  +2.800  +2.660  ±0.000  -0.150  (TY L½: 1/50) | |
| A B C D | KT03  3 |